＜記入例＞

地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書

| 年 月 日 （あて先）市原市長 届出者 住所 所有者、管理者又は 占有者名を記入 電話 氏名 印 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置者 | 住所又は事務所 所在地 | 市原市国分寺台中央○丁目△番□号 電話 ０００（００）００００ |  |  |
|  | 氏名又は名称 | ○○株式会社 代表取締役社長 消防太郎 |  |  |
| 製造所等の別 |  | 取扱所 | 貯蔵所又は 取扱所の区分 | 給油取扱所 |
| 設置許可年月日 及び許可番号 |  | ００年 ００月 ００日 第 ０００ 号 |  |  |
| 設置場所 |  | 市原市国分寺台中央○丁目△番□号 |  |  |
| 在庫管理に従事する者の 職務及び組織 |  | 所長・マネジャー・危険物取扱者 |  |  |
| 在庫管理に従事する者に 対する教育 |  | 地下タンク等の点検実施計画書に定める教育体制に基づき実施する。 |  |  |
| 在庫管理の方法 |  | 漏えい検査官による確認に加えて、危険物の貯蔵または取り扱い数量の１/100以上の精度で在庫管理を行うことにより、１週間に１回以上危険物の漏れを確認する。 |  |  |
| 危険物の漏れが確認された 場合に取るべき措置 |  | 異常が疑われた場合は、速やかに所長へ報告する。異常の疑いが「油漏えい」による異常であると判断された場合は、速やかに所轄消防署に報告するとともに、専門業者に詳細検査を依頼する。 |  |  |
| その他必要な事項 |  |  |  |  |
| ※受付欄 |  | ※経過欄 |  |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は、記入しないこと。